## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费
1.1 |  |  | 照明部分
1.2 |  |  | 管线拆除加固部分
1.3 |  |  | 监控部分
2 |  |  | 措施项目费
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 13304.59
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 税前工程造价
5 |  |  | 增值税
合 计
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清 单编对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
照明部分
1 | 040805001001 |  | 单臂路灯 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距自行考虑 4.装载机装土 5.10kV以下架空配电线路架设 基础工程 浆铺 底坑面积(㎡) ≤6 6.混凝土 C25 7.10kV以下架空配电线路架设 基础工程 钢筋制作 钢筋笼 8.钢筋（三级） φ16 9.预埋铁件 10.预埋件安装 地脚螺栓连接 11.预埋件(含地脚螺栓) M24*800 12.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 13.角钢接地极 L50*5*2500 14.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 15.路灯灯杆 H=10m 16.抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 3以下 17.LED路灯 90W |  | 套 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
18.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 19.角钢接地极 L50*5*2500
2 | 040803001001 |  | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2.铜芯电缆 YJV-0.6/1.0KV-5*6 |  | m | 42.000
3 | 040803002001 |  | 塑料电缆保护管 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 50 2.刚性难燃管 CPVCφ50 |  | m | 82.000
4 | 040803002002 |  | 热镀锌管电缆保护管 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径（mm以内） 50 2.镀锌钢管 SC50 3.0 |  | m | 93.000
5 | 040804002001 |  | 铜芯圆芯型软电线 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2.多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV RVV-3*2.5 |  | m | 25.000
6 | 040504001001 |  | 照明接线井 | 1.非定型井砌筑 砖砌 矩形 2.非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 3.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 4.压顶、扶手模板 5.非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸 |  | 座 | 4.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
铁井盖、座 6.球墨铸铁井盖（人孔井） 920*670
7 | 040504006001 |  | 水泥防盗块 | 1.小型构件预制 其他小型构件 2.小型预制构件安装 其他小型构件及通风道、烟道、垃圾道 |  | 个 | 10.000
8 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 76.000
9 | 040103001001 |  | 弃土 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距自行考虑 |  | m3 | 76.000
10 | 040103001002 |  | 回填石屑 | 1.回填石屑 |  | m3 | 48.000
11 | 040805001002 |  | 路灯迁移 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距自行考虑 4.装载机装土 5.10kV以下架空配电线路架设 基础工程 浆铺 底坑面积(㎡) ≤6 6.混凝土 C25 7.10kV以下架空配电线路架设 基础工程 钢筋制作 钢筋笼 8.钢筋（三级） φ16 9.预埋铁件 |  | 套 | 3.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
10.预埋件安装 地脚螺栓连接 11.预埋件(含地脚螺栓) M24*800 12.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 13.角钢接地极 L50*5*2500 14.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 15.路灯灯杆（利旧） H=10m
12 | 041001001002 |  | 拆除路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚30cm 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距自行考虑 |  | m2 | 39.500
13 | 041001003002 |  | 拆除基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距自行考虑 |  | m2 | 39.500
14 | 040803002003 |  | 加固现状管道 φ50 | 1.满包混凝土加固 2.非定型渠(管)道垫层 混凝土 3.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | m | 37.000
15 | 040803002004 |  | 加固现状管道 3φ110 | 1.非定型渠(管)道垫层 混凝土 2.满包混凝土加固 3.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～ |  | m | 41.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
25mm
管线拆除加固部分
16 | 040805001003 |  | 监控杆迁移 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距自行考虑 4.装载机装土 5.10kV以下架空配电线路架设 基础工程 浆铺 底坑面积(㎡) ≤6 6.混凝土 C25 7.10kV以下架空配电线路架设 基础工程 钢筋制作 钢筋笼 8.钢筋（三级） φ16 9.预埋铁件 10.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 11.角钢接地极 L50*5*2500 12.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5 13.监控杆（利旧） H=5m 14.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 15.角钢接地极 L50*5*2500 |  | 套 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
17 | 040504001003 |  | 新建通信手孔井 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.非定型井砌筑 砖砌 矩形 3.非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 4.非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 5.非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6.复合材料井盖（通信） 800*600 |  | 座 | 1.000
18 | 040504001004 |  | 废除通信手孔井 | 1.拆除砖砌其它构筑物 |  | 座 | 2.000
19 | 040504001005 |  | 现状手孔井降低 | 1.拆除砖砌其它构筑物 2.非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 3.复合材料井盖（通信） 800*600（利旧） |  | 座 | 1.000
20 | 040803002005 |  | 加固现状管道 φ20 | 1.满包混凝土加固 2.非定型渠(管)道垫层 混凝土 3.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | m | 11.000
21 | 040803002007 |  | 加固现状管道 φ30 | 1.满包混凝土加固 2.非定型渠(管)道垫层 混凝土 3.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | m | 65.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
22 | 040803002008 |  | 加固现状管道 φ150 | 1.满包混凝土加固 2.非定型渠(管)道垫层 混凝土 3.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | m | 29.000
23 | 040803002009 |  | 加固现状管道 φ110 | 1.满包混凝土加固 2.非定型渠(管)道垫层 混凝土 3.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | m | 60.000
24 | 040803002006 |  | 加固现状管道 3φ110 | 1.非定型渠(管)道垫层 混凝土 2.满包混凝土加固 3.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | m | 11.000
25 | 040803002010 |  | 加固现状管道 4φ110 | 1.非定型渠(管)道垫层 混凝土 2.满包混凝土加固 3.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | m | 25.000
26 | 040803002011 |  | 加固现状管道 8φ110 | 1.非定型渠(管)道垫层 混凝土 2.满包混凝土加固 3.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | m | 21.000
监控部分
27 | 040801006001 |  | 监控控制箱 | 1.控制设备及低压电器安装 控制箱安装 落地式 2.控制箱 |  | 套 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
28 | 030501015001 |  | 工业以太交换机 | 1.工作组级交换机安装 2.工业以太交换机 8口 |  | 台 | 1.000
29 | 030409001001 |  | 控制机电缆 VV-3*6 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2.铜芯电缆 VV-3*6 |  | m | 10.000
30 | 031103008001 |  | 控制机光纤 | 1.室外敷设管道光缆 12芯 2.室外单模光纤 12芯 |  | m | 10.000
31 | 040803002012 |  | 塑料电缆保护管 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 32 2.刚性难燃管 CPVCφ32 |  | m | 20.000
32 | 040803002014 |  | 高密度聚乙烯电缆保护管 2φ110 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 2.HDPE高密度聚乙烯管 φ110 3.管件 φ110 |  | m | 116.000
33 | 040803002013 |  | 热镀锌管电缆保护管 2SCφ110 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径（mm以内） 125 2.镀锌钢管 SC110 4.0 |  | m | 237.000
34 | 040504001006 |  | 监控接线井 | 1.非定型井砌筑 砖砌 矩形 2.非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 3.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 4.压顶、扶手模板 5.非定型井 井盖、 |  | 座 | 3.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6.球墨铸铁井盖（人孔井） 920*670
35 | 040805001004 |  | L型高清监控杆 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距自行考虑 4.装载机装土 5.10kV以下架空配电线路架设 基础工程 浆铺 底坑面积(㎡) ≤6 6.混凝土 C25 7.10kV以下架空配电线路架设 基础工程 钢筋制作 钢筋笼 8.钢筋（三级） φ16 9.预埋铁件 10.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 11.角钢接地极 L50*5*2500 12.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5 13.监控杆 H=5m 14.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 15.角钢接地极 L50*5*2500 |  | 套 | 3.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
36 | 030411005001 |  | 防水接线箱 | 1.接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 700 2.防水接线箱 |  | 套 | 2.000
37 | 030501013001 |  | 收发器 | 1.AUI/BNC粗细缆收发器 2.调制解调器、收发器 |  | 台 | 2.000
38 | 030409001002 |  | 控制机电缆 VV-3*4 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2.铜芯电缆 VV-3*4 |  | m | 173.000
39 | 031103008004 |  | 通讯光纤 | 1.室外敷设管道光缆 12芯 2.室外单模光纤 2芯 |  | m | 256.000
40 | 030409001003 |  | 控制机电缆 VV-3*1.5 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2.铜芯电缆 VV-3*1.5 |  | m | 12.000
41 | 030502003001 |  | 超六类屏蔽网线 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 2.超六类屏蔽网线 |  | m | 12.000
42 | 030501015002 |  | 工业以太交换机 | 1.工作组级交换机安装 2.工业以太交换机 16口 |  | 台 | 1.000
43 | 030506010001 |  | 硬盘刻录机 | 1.数字硬盘录像机安装 不带环路 ≤16路 2.硬盘录像机 |  | 台 | 1.000
44 | 030505016001 |  | 液晶显示器 27寸 | 1.显示设备 监视器 ≤37" 2.液晶显示器 27寸 |  | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
45 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 8.000
46 | 040103001005 |  | 弃土 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距自行考虑 |  | m3 | 8.000
47 | 040103001004 |  | 沟槽、基坑回填石屑 | 1.回填石屑 |  | m3 | 4.000
48 | 041001001001 |  | 拆除路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚30cm 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距自行考虑 |  | m2 | 7.000
49 | 041001003001 |  | 拆除基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距自行考虑 |  | m2 | 7.000
本页小计
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 031401001001 |  |  | 脚手架
2 | 031401002001 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 031401003001 |  |  | 临时专用防护棚
4 | 031401004001 |  |  | 施工操作平台
5 | 031401005001 |  |  | 临时支撑架
6 | 031401006001 |  |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 031401007001 |  |  | 吊装加固
8 | 031401008001 |  |  | 胎(模)具
9 | 031401009001 |  |  | 安全生产
10 | 031401010001 |  |  | 文明施工
11 | 031401011001 |  |  | 环境保护
12 | 031401012001 |  |  | 临时设施
13 | 031401013001 |  |  | 二次搬运
14 | 031401014001 |  |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 031401015001 |  |  | 已完工程及设备保护
16 | 031401016001 |  |  | 顶升、提升装置
17 | 031401017001 |  |  | 特殊地区施工增加
18 | 031401018001 |  |  | 安装与生产运行同时进行施工防护
19 | 031401019001 |  |  | 有害身体健康环境中施工防护
20 | 031401020001 |  |  | 夜间施工措施费
21 | 031401021001 |  |  | 冬雨季施工增加
22 | 031401022001 |  |  | 其他措施
本页合计 | [8 empty] | -
注： |  | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称: |  |  | 路灯及监控工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
23 | BF004001 |  |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
24 | BF005001 |  |  | 施工便道
25 | BC001001 |  |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
26 | BC002001 |  |  | 赶工措施费
27 | BC004001 |  |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
28 | BC005001 |  |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
29 | BC006001 |  |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
30 | BC007001 |  |  | 施工围档照明
31 | BC009001 |  |  | 样板引路
本页合计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注： |  | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 计日工表
计日工表
工程名称: |  | 路灯及监控工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
编号 | 计日工名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价 |  | 调整金额±(元)
[8 empty] | 暂定 | 实际
[8 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
注： | 1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规 定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 路灯及监控工程 |  |  |  |  | 第1页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 14.314
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 52334.676
3 | 01010005-0001 |  | 钢筋（三级） | φ16 | t | 0.448
4 | 01010125 |  | 螺纹钢筋 φ10～25 |  | t | 11.588
5 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 28.526
6 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg | 7.371
7 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 4.900
8 | 01290205 |  | 镀锌钢板 综合 |  | kg | 8.490
9 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 1.528
10 | 02090050 |  | 聚乙烯薄膜 0.05 |  | m2 | 9.280
11 | 02090090 |  | 塑料薄膜 |  | m2 | 255.771
12 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 15.220
13 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 0.749
14 | 03010680 |  | 六角螺栓 M16×65～80 |  | 十套 | 6.528
15 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.410
16 | 03013031 |  | 膨胀螺栓 M6 |  | 十套 | 0.816
17 | 03014171 |  | 镀锌锁紧螺母 DN50×3 |  | 十套 | 0.766
18 | 03016141 |  | 弹簧垫圈 M16～30 |  | 十个 | 6.540
19 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  | kg | 4.760
20 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 118.844
21 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 8.198
22 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 0.008
23 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 0.035
24 | 03139001 |  | 冲击钻头 φ8 |  | 个 | 0.057
25 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 42.010
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 路灯及监控工程 |  |  |  |  | 第2页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
26 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 0.449
27 | 03139531 |  | 合金钎头 φ150 |  | 个 | 0.018
28 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg | 218.160
29 | 03214630-0001 |  | 预埋件(含地脚螺栓) | M24*800 | kg | 57.429
30 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.003
31 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 0.001
32 | 04050025 |  | 碎石 10 |  | m3 | 0.002
33 | 04070045 |  | 石屑 |  | m3 | 69.680
34 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 2.275
35 | 05030080 |  | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.167
36 | 05030320 |  | 垫木 |  | m3
37 | 8005902 |  | 湿拌砌筑砂浆 | M7.5 砌筑灰缝≥5mm | m3 | 0.954
38 | 8005903 |  | 湿拌砌筑砂浆 | M10 砌筑灰缝≥5mm | m3 | 0.014
39 | 8005905 |  | 湿拌砌筑砂浆 | M20 砌筑灰缝≥5mm | m3 | 0.057
40 | 8005907 |  | 湿拌抹灰砂浆 | M10 一次性抹灰厚度≥5mm | m3 | 0.207
41 | 8005908 |  | 湿拌抹灰砂浆 | M15 一次性抹灰厚度≥5mm | m3 | 0.710
42 | 13010040 |  | 醇酸磁漆 |  | kg | 7.111
43 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 4.110
44 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.030
45 | 13010330 |  | 沥青清漆 |  | kg | 0.300
46 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 15.614
47 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 2.050
48 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.150
49 | 13410010 |  | 嵌缝料 |  | kg | 0.758
50 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 1.288
51 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 6.362
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 路灯及监控工程 |  |  |  |  | 第3页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
52 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg | 0.075
53 | 14350190 |  | 多功能上光清洁剂 |  | 盒 | 0.400
54 | 14350250 |  | 隔离剂 |  | kg | 0.758
55 | 14350360 |  | 酒精 |  | kg | 0.100
56 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 0.135
57 | 14430215 |  | 塑料粘胶带 |  | 卷 | 13.832
58 | 17030001-0002 |  | 镀锌钢管 | SC110 4.0 | m | 488.220
59 | 17030001-0003 |  | 镀锌钢管 | SC50 3.0 | m | 95.790
60 | 17250030 |  | 塑料异型管 D2.5～5 |  | m | 5.000
61 | 17250040-0001 |  | HDPE高密度聚乙烯管 | φ110 | m | 243.600
62 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 0.500
63 | 17250427 |  | 聚乙烯波纹管 |  | m | 7.102
64 | 18000001-0001 |  | 管件 | φ110 | 个 | 238.960
65 | 18031095 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN50 |  | 个 | 7.663
66 | 18031150 |  | 镀锌钢管接头 50×3.5 |  | 个 | 15.326
67 | 18031170 |  | 镀锌钢管接头 125×4.5 |  | 个 | 39.058
68 | 25610020-0001 |  | LED路灯 | 90W | 套 | 2.020
69 | 25610080 |  | 镀锌大灯泡抱箍连压板 |  | 副 | 2.020
70 | 27010060 |  | 飞保险(羊角熔断器) 10A |  | 个 | 2.060
71 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.995
72 | 28030270-0001 |  | 超六类屏蔽网线 |  | m | 12.240
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 路灯及监控工程 |  |  |  |  | 第4页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
73 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 129.517
74 | 28030410-0001 |  | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV | RVV-3*2.5 | m | 27.000
75 | 28030510 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 |  | m | 2.040
76 | 28110210-0002 |  | 铜芯电缆 | VV-3*6 | m | 10.100
77 | 28110210-0003 |  | 铜芯电缆 | VV-3*4 | m | 174.730
78 | 28110210-0004 |  | 铜芯电缆 | VV-3*1.5 | m | 12.120
79 | 28110210-0005 |  | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1.0KV-5*6 | m | 42.420
80 | 28250010-0001 |  | 室外单模光纤 | 12芯 | m | 10.200
81 | 28250010-0003 |  | 室外单模光纤 | 2芯 | m | 261.120
82 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 0.485
83 | 29060140-0002 |  | 刚性难燃管 | CPVCφ32 | m | 22.000
84 | 29060140-0003 |  | 刚性难燃管 | CPVCφ50 | m | 90.200
85 | 29060290 |  | 难燃塑料管接头 32 |  | 个 | 4.120
86 | 29060300 |  | 难燃塑料管接头 50 |  | 个 | 16.892
87 | 29090185 |  | 铜端子 6mm2 |  | 个 | 2.040
88 | 29110400-0001 |  | 防水接线箱 |  | 个 | 2.000
89 | 29170250 |  | 镀锌地线夹 50 |  | 套 | 59.390
90 | 29170290 |  | 镀锌地线夹 125 |  | 套 | 78.115
91 | 29170340 |  | 胶木线夹 |  | 个 | 8.000
92 | 29190100-0001 |  | 路灯灯杆 | H=10m | 根 | 2.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 路灯及监控工程 |  |  |  |  | 第5页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
93 | 29190100-0002 |  | 路灯灯杆（利旧） | H=10m | 根 | 3.000
94 | 29190100-0003 |  | 监控杆（利旧） | H=5m | 根 | 1.000
95 | 29190100-0004 |  | 监控杆 | H=5m | 根 | 3.000
96 | 29230100 |  | 余缆架 |  | 套 | 0.537
97 | 30030080-0001 |  | 液晶显示器 | 27寸 | 台 | 1.000
98 | 30030120 |  | 控制箱 |  | 台 | 1.000
99 | 30030170-0001 |  | 硬盘录像机 |  | 台 | 1.000
100 | 30090200 |  | 调制解调器、收发器 |  | 台 | 2.000
101 | 30210160-0001 |  | 工业以太交换机 | 8口 | 台 | 1.000
102 | 30210160-0002 |  | 工业以太交换机 | 16口 | 台 | 1.000
103 | 34090250 |  | 脱脂棉 |  | kg | 0.100
104 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 98.595
105 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 3.224
106 | 35030170 |  | 脚手架直角扣(含螺丝) |  | 套 | 4.120
107 | 36010080-0001 |  | 球墨铸铁井盖（人孔井） | 920*670 | 套 | 7.000
108 | 36010080-0002 |  | 复合材料井盖（通信） | 800*600 | 套 | 1.000
109 | 36010080-0003 |  | 复合材料井盖（通信） | 800*600（利旧） | 套 | 1.000
110 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 0.100
111 | 37091120 |  | 钢垫板 2.5～5 |  | kg | 4.500
112 | 37230970 |  | 光缆托板 |  | 块 | 12.901
113 | 37231000 |  | 托板垫 |  | 块 | 12.901
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 路灯及监控工程 |  |  |  |  | 第6页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
114 | 37270101-0001 |  | 角钢接地极 | L50*5*2500 | 根 | 15.750
115 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  | m3 | 30.428
116 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 | 89.011
117 | 80210660-0001 |  | 混凝土 C25 |  | m3 | 7.606
118 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1373.225
119 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 313.638
120 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 909.377
121 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 324.636
122 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 5.364
123 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 230.057
124 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 1285.335
125 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1153.308
126 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 17.523