## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 给排水工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费
1.1 |  |  | 给水管部分
1.2 |  |  | 排水管部分
2 |  |  | 措施项目费
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 43685.61
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 税前工程造价
5 |  |  | 增值税
合 计
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清 单编对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
给水管部分
1 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 277.051
2 | 040103001001 |  | 沟槽、基坑回填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 119.303
3 | 040103001002 |  | 沟槽、基坑回填石屑 | 1.回填石屑 |  | m3 | 132.768
4 | 040103003001 |  | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距自行考虑 |  | m3 | 119.303
5 | 040501004002 |  | 球墨铸铁管 DN200 | 1.非定型渠(管)道垫层 砂 2.球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径200mm以内 3.橡胶圈 DN200 4.球墨铸铁给水管 DN200 5.管道消毒冲洗 公称直径200mm以内 |  | m | 123.000
6 | 040501004001 |  | 球墨铸铁管 DN150 | 1.非定型渠(管)道垫层 砂 2.球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径150mm以内 3.橡胶圈 DN150 4.球墨铸铁给水管 DN150 5.管道消毒冲洗 公称直径200mm以内 |  | m | 2.500
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
7 | 040502001001 |  | 盘插短管 DN200 | 1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型接口 公称直径200mm以内 2.橡胶圈 DN200 3.盘插短管 DN200 |  | 个 | 2.000
8 | 040502001002 |  | 盘承短管 DN200 | 1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型接口 公称直径200mm以内 2.橡胶圈 DN200 3.盘承短管 DN200 |  | 个 | 2.000
9 | 040502001003 |  | 双盘短管 DN80 | 1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型接口 公称直径150mm以内 2.橡胶圈 DN80 3.双盘短管 DN80 |  | 个 | 1.000
10 | 040502006001 |  | 法兰盘 DN80 | 1.平焊法兰 公称直径150mm以内 2.钢板平焊法兰 DN200 |  | 副 | 1.000
11 | 040502007001 |  | 盲堵板 DN80 | 1.盲堵板安装 公称直径100mm以内 2.盲堵板 DN80 |  | 个 | 3.000
12 | 040502010001 |  | 地上式消防栓 SS150/65-1.6 | 1.消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 150 2.钢板平焊法兰 DN150 3.地上式消防栓 SS150/65-1.6 |  | 套 | 1.000
13 | 040502001004 |  | 消防三通 DN200*150 | 1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型接口 公称直径200mm以内 2.橡胶圈 DN200 3.消防三通(铸铁） DN200*150 |  | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 040504001001 |  | 水平三通支墩 DN250*150 | 1.管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 |  | 座 | 1.000
15 | 040502001005 |  | 90°弯头 DN200 | 1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型接口 公称直径200mm以内 2.橡胶圈 DN200 3.90°弯头（铸铁） DN200 |  | 个 | 1.000
16 | 040502001006 |  | 45°弯头 DN200 | 1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型接口 公称直径200mm以内 2.橡胶圈 DN200 3.45°弯头（铸铁） DN200 |  | 个 | 2.000
17 | 040504001002 |  | 弯头支墩 DN200 | 1.管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 |  | 座 | 1.000
18 | 041001006001 |  | 拆除消防栓 | 1.水灭火系统拆除 消防水泵接合器拆除 消防水泵接合器 地上式 |  | 座 | 1.000
19 | 041001006002 |  | 拆除铸铁管 DN80 | 1.拆除金属管道 机械拆除管径在(mm)以内 Φ300 |  | m | 24.500
20 | 041001006003 |  | 拆除铸铁管 DN150 | 1.拆除金属管道 机械拆除管径在(mm)以内 Φ300 |  | m | 12.500
排水管部分
雨水管部分
21 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 2282.464
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
22 | 040103001003 |  | 沟槽、基坑回填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 1110.524
23 | 040103001004 |  | 沟槽、基坑回填石屑 | 1.回填石屑 |  | m3 | 946.921
24 | 040103003002 |  | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距自行考虑 2.装载机装土 |  | m3 | 1171.940
25 | 040501001001 |  | II级钢筋混凝土管 DN800 | 1.钢筋混凝土管120°混凝土基础 管径1500mm以内 2.非定型渠(管)道垫层 碎石 干铺 3.承插口、企口 管径(mm以内) 800mm以内 4.橡胶圈 DN800 5.承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 800mm以内 6.II级钢筋混凝土管 DN800 |  | m | 95.000
26 | 040501001002 |  | II级钢筋混凝土管 DN1000 | 1.钢筋混凝土管120°混凝土基础 管径1500mm以内 2.非定型渠(管)道垫层 碎石 干铺 3.承插口、企口 管径(mm以内) 1000mm以内 4.橡胶圈 DN1000 5.承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 1000mm以内 6.II级钢筋混凝土管 DN1000 |  | m | 50.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
27 | 040501001003 |  | II级钢筋混凝土管 DN1200 | 1.钢筋混凝土管120°混凝土基础 管径1500mm以内 2.非定型渠(管)道垫层 碎石 干铺 3.承插口、企口 管径(mm以内) 1200mm以内 4.橡胶圈 DN1200 5.承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 1200mm以内 6.钢筋混凝土管 DN1200 |  | m | 111.700
28 | 040501004003 |  | 球墨铸铁排水管 DN400 | 1.非定型渠(管)道垫层 砂 2.球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径400mm以内 3.橡胶圈 DN400 4.球墨铸铁排水管 DN400 |  | m | 58.500
29 | 040501004004 |  | 球墨铸铁排水管 DN300 | 1.非定型渠(管)道垫层 砂 2.球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径300mm以内 3.橡胶圈 DN300 4.球墨铸铁排水管 DN300 |  | m | 67.000
30 | 040504010001 |  | 预制式混凝土装配式双篦雨水口 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.预制装配式联合式雨水口 双箅 井深 |  | 座 | 8.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
(m) 1 3.煤焦油沥清漆 L01-17 4.预制钢筋混凝雨水口 5.球墨铸铁井箅 680*380 6.截污挂篮 680*380
31 | 040504010002 |  | 预制式混凝土装配式双篦雨水口 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.预制装配式立式、平式雨水口 双箅 井深(m) 1 3.煤焦油沥清漆 L01-17 4.预制钢筋混凝土雨水口 5.球墨铸铁井箅 680*380 6.截污挂篮 680*380 |  | 座 | 3.000
32 | 040504002001 |  | 矩形混凝土雨水检查井 2100*2100 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高1.46m 6.球墨铸铁井圈、井盖 φ800 7.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 |  | 座 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
8.安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.7以内 9.预制混凝土盖板 10.非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土 11.构筑物及池类 平池底木模 12.混凝土垫块 13.构筑物及池类 矩形池壁 木模 14.构筑物及池类 无梁池盖 木模
33 | 040504002002 |  | 矩形混凝土雨水检查井 1700*1100 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高1.61m 6.球墨铸铁井圈、井盖 φ800 7.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 8.安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.7以内 9.预制混凝土盖板 10.非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土 11.构筑物及池类 平池底木模 |  | 座 | 3.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
12.混凝土垫块 13.构筑物及池类 矩形池壁 木模 14.构筑物及池类 无梁池盖 木模
34 | 040504002004 |  | 现浇混凝雨水井 φ1250 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高1.29m 6.球磨铸铁井圈、井盖（含防坠网） φ800 7.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 8.安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 9.预制混凝土盖板 10.非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土 11.构筑物及池类 平池底木模 12.混凝土垫块 13.构筑物及池类 圆形池壁 木模 14.构筑物及池类 无梁池盖 木模 |  | 座 | 4.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
35 | 040504002012 |  | 现浇混凝雨水井 φ1500 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高1.29m 6.球磨铸铁井圈、井盖（含防坠网） φ800 7.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 8.安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 9.预制混凝土盖板 10.非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土 11.构筑物及池类 平池底木模 12.混凝土垫块 13.构筑物及池类 圆形池壁 木模 14.构筑物及池类 无梁池盖 木模 |  | 座 | 1.000
36 | 040504002005 |  | 现浇混凝雨水井 φ1000 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧 |  | 座 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
形(厚度) 20cm以内 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 5.非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6.球磨铸铁井盖、井圈(含房防坠网） φ800 7.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 8.安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 9.预制混凝土盖板 10.构筑物及池类 平池底木模 11.混凝土垫块 12.构筑物及池类 圆形池壁 木模 13.构筑物及池类 无梁池盖 木模 14.非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土
37 | 010401010001 |  | 新建散水沟 300深 | 1.砌砖地沟 2.底层抹灰20mm 各种墙面 外墙 3.混凝土垫层 4.明沟铸铁盖板安装 32cm宽 |  | m | 88.000
38 | 040504002007 |  | 矩形混凝土雨水检测井 2100*1800 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩 |  | 座 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
形(厚度) 20cm以内 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高1.1m 6.球磨铸铁井圈、井盖（含防坠网） φ800 7.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 8.安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.7以内 9.预制混凝土盖板 10.不锈钢格栅 11.不锈钢格栅 2100*1900 12.构筑物及池类 平池底木模 13.混凝土垫块 14.构筑物及池类 矩形池壁 木模 15.构筑物及池类 无梁池盖 木模
39 | 040504002011 |  | 顶拉管工作井 φ2250 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.人工挖孔桩挖土 桩外径200cm以内 孔深(15m以内) 3.人工挖孔桩护壁 桩外径200cm以内 孔深(15m以内) 4.含量：桩芯混凝土 5.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 6.现浇钢筋混凝土池 |  | 座 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 7.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 8.箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 9.现浇混凝土池 肋形盖 10.构筑物及池类 圆形池壁 木模 11.构筑物及池类 肋形池盖 木模 12.非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 13.球磨铸铁井盖、井圈(含房防坠网） φ800
40 | 040203007001 |  | 混凝土路面 24cm | 1.水泥混凝土路面 厚度 24cm 2.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 240.500
41 | 041001001001 |  | 拆除路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚30cm 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距自行考虑 |  | m2 | 406.500
42 | 041001003001 |  | 拆除基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距自行考虑 |  | m2 | 406.500
43 | 041001001002 |  | 路面切缝 | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm |  | m | 384.500
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
厚
污水管部分
44 | 040501004005 |  | 球墨铸铁排水管 DN400 | 1.非定型渠(管)道垫层 砂 2.球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径400mm以内 3.橡胶圈 DN400 4.球墨铸铁排水管 DN400 |  | m | 94.000
45 | 040504002008 |  | 现浇混凝污水井 φ1000 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 5.非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6.球磨铸铁井盖、井圈(含房防坠网） φ800 7.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 8.安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 9.预制混凝土盖板 10.非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土 11.构筑物及池类 无 |  | 座 | 4.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
梁池盖 木模 12.构筑物及池类 圆形池壁 木模 13.构筑物及池类 平池底木模 14.混凝土垫块
46 | 040501009001 |  | 水平定向钻进管道 | 1.钻导向孔 DN≤600mm 2.扩孔 DN500mm以内 3.回拖布管 DN500mm以内 4.聚乙烯缠绕实壁排水管 DN400 SN12.5 |  | m | 20.200
47 | 040504002009 |  | 矩形混凝土污水检测井 1100*1500 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高0.345m 6.球磨铸铁井盖、井圈(含房防坠网） φ800 7.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 8.安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.7以内 9.预制混凝土盖板 10.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～ |  | 座 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
25mm 11.不锈钢格栅 12.不锈钢格栅 2100*1800 13.构筑物及池类 无梁池盖 木模 14.构筑物及池类 矩形池壁 木模 15.构筑物及池类 平池底木模 16.混凝土垫块
48 | 040504002010 |  | 顶拉管工作井 φ1500 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.人工挖孔桩挖土 桩外径200cm以内 孔深(15m以内) 3.人工挖孔桩护壁 桩外径200cm以内 孔深(15m以内) 4.含量：桩芯混凝土 5.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 7.箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 8.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 9.现浇混凝土池 肋形盖 10.构筑物及池类 圆形池壁 木模 11.构筑物及池类 肋形池盖 木模 12.非定型井 井盖、 |  | 座 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 13.球磨铸铁井盖、井圈(含房防坠网） φ800
|  |  | 其他部分 | `
49 | 041001006004 |  | 拆除塑料管 DN200 | 1.拆除塑料管道 管径(mm以内) Φ300 |  | m | 26.000
50 | 041001006005 |  | 拆除塑料管 DN300 | 1.拆除塑料管道 管径(mm以内) Φ300 |  | m | 30.500
51 | 041001006006 |  | 拆除混凝土管 DN400 | 1.拆除混凝土管道 管径在(mm)以内 Φ450 |  | m | 4.000
52 | 041001006007 |  | 拆除混凝土管 DN1200 | 1.拆除混凝土管道 管径在(mm)以内 Φ1500 |  | m | 11.000
53 | 041001007001 |  | 拆除砖砌边沟 350*300 | 1.拆除砖砌其它构筑物 |  | m | 24.500
54 | 010401010002 |  | 恢复砖砌边沟350*250 | 1.砌砖地沟 2.底层抹灰20mm 各种墙面 外墙 3.混凝土垫层 4.明沟铸铁盖板安装 32cm宽 |  | m | 4.000
55 | 041001009001 |  | 拆除现状井 φ700 | 1.机械拆除混凝土构筑物 有筋 |  | 座 | 1.000
56 | 041001009002 |  | 拆除现状井 φ1000 | 1.机械拆除混凝土构筑物 有筋 |  | 座 | 3.000
57 | 041001009003 |  | 拆除雨水口 | 1.机械拆除混凝土构筑物 无筋 |  | 座 | 1.000
58 | 040504010003 |  | 恢复雨水口 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.预制装配式立式、平式雨水口 双箅 井 |  | 座 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第17页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
深(m) 1 3.煤焦油沥清漆 L01-17 4.预制钢筋混凝土雨水口 5.球墨铸铁井箅 680*380 6.截污挂篮 680*380
59 | 041001009004 |  | 现状检查井井筒提升 | 1.拆除砖砌其它构筑物 2.检查井筒砌筑(φ700) 筒高0.8m 3.球磨铸铁井盖（利旧） φ800 |  | 座 | 3.000
60 | 041001009005 |  | 现状雨水口提升 | 1.拆除砖砌其它构筑物 2.非定型井砌筑 砖砌 矩形 3.非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 4.非定型井 井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 5.球墨铸铁井盖 680*380 |  | 座 | 1.000
61 | 040403006001 |  | 封堵现状管 DN200 | 1.砖砌体 挡墙 2.沉井制作 沉井井壁、隔墙 3.钢筋植筋增加费 直径14mm 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | 处 | 5.000
62 | 040403006002 |  | 封堵现状管 DN300 | 1.砖砌体 挡墙 2.沉井制作 沉井井壁、隔墙 3.钢筋植筋增加费 |  | 处 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第18页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
直径14mm 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm
63 | 040403006003 |  | 封堵现状管 DN400 | 1.砖砌体 挡墙 2.沉井制作 沉井井壁、隔墙 3.钢筋植筋增加费 直径14mm 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | 处 | 1.000
64 | 040403006004 |  | 封堵现状管 DN500 | 1.砖砌体 挡墙 2.沉井制作 沉井井壁、隔墙 3.钢筋植筋增加费 直径14mm 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | 处 | 1.000
65 | 040403006005 |  | 封堵现状管 DN800 | 1.砖砌体 挡墙 2.沉井制作 沉井井壁、隔墙 3.钢筋植筋增加费 直径14mm 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | 处 | 2.000
66 | 040403006006 |  | 封堵现状管 DN1200 | 1.砖砌体 挡墙 2.沉井制作 沉井井壁、隔墙 3.钢筋植筋增加费 直径14mm 4.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm |  | 处 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第19页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
67 | 040103001005 |  | 埋填现状检查井 | 1.竖井回填 土 |  | 座 | 8.000
68 | 040101004001 |  | 木板支护 | 1.支密板挡土板 双面 |  | m2 | 206.405
69 | 040302010001 |  | 槽钢支护 6m | 1.打拔槽型钢板桩 打桩 2.打拔槽型钢板桩 拔桩 |  | t | 24.750
70 | 040302010002 |  | 拉森钢板桩支护 9m | 1.陆上打拉森钢板桩 9m内 2.拔拉森钢板桩 3.钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 |  | t | 529.200
本页小计
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 041201001001 |  |  | 脚手架
2 | 041201002001 |  |  | 水上桩基础支架、平台
3 | 041201003001 |  |  | 桥涵支架
4 | 041201004001 |  |  | 施工排水
5 | 041201005001 |  |  | 施工降水
6 | 041201006001 |  |  | 围堰
7 | 041201007001 |  |  | 筑岛
8 | 041201008001 |  |  | 便道
9 | 041201009001 |  |  | 便桥
10 | 041201010001 |  |  | 洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施
11 | 041201011001 |  |  | 洞内外轨道铺设
12 | 041201012001 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆
13 | 041201013001 |  |  | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护
14 | 041201014001 |  |  | 地下管线交叉处理
15 | 041201015001 |  |  | 施工监测、监控
16 | 041201016001 |  |  | 临时设施 |  |  |  |  | 单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
17 | 041201017001 |  |  | 文明施工 |  |  |  |  | 单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程
本页合计 | [8 empty] | -
注： |  | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称: |  |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
费率按3.19%计算
18 | 041201018001 |  |  | 环境保护 |  |  |  |  | 单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
19 | 041201019001 |  |  | 安全生产 |  |  |  |  | 单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
20 | 041201020001 |  |  | 冬雨季施工增加
21 | 041201021001 |  |  | 夜间施工措施费
22 | 041201022001 |  |  | 特殊地区施工增加
23 | 041201023001 |  |  | 二次搬运
24 | 041201024001 |  |  | 已完工程及设备保护
25 | 041201025001 |  |  | 既有建(构)筑物、设施保护
26 | 041106001001001 |  |  | 大型机械设备安拆费
27 | BC001001 |  |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
28 | BC002001 |  |  | 赶工措施费
29 | BF006001 |  |  | 独立安全防护挡板
30 | BC006001 |  |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
本页合计 | [8 empty] | -
注： |  | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称: |  |  | 给排水工程 |  |  | 标段: |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
31 | BC007001 |  |  | 施工围档照明
32 | BC014001 |  |  | 吊装设备基础
本页合计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注： |  | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 计日工表
计日工表
工程名称: |  | 给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
编号 | 计日工名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价 |  | 调整金额±(元)
[8 empty] | 暂定 | 实际
[8 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
注： | 1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规 定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 给排水工程 |  |  |  |  | 第1页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  | 工日 | 0.859
2 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 243.981
3 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 382223.616
4 | 01000001 |  | 型钢 综合 |  | kg | 242.706
5 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 0.024
6 | 01010125-0001 |  | 螺纹钢筋（三级） | φ12 | t | 5.358
7 | 01010125-0002 |  | 螺纹钢筋（三级） | φ14 | t | 0.822
8 | 01010125-0003 |  | 螺纹钢筋（三级） | φ12～25 | t | 4.130
9 | 01030005 |  | 镀锌低碳钢丝 综合 |  | kg | 18.043
10 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 | kg | 0.065
11 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 23.000
12 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg | 33.456
13 | 01190001 |  | 槽钢 综合 |  | kg | 24.750
14 | 02010070 |  | 耐油橡胶板 3～6 |  | kg | 1.100
15 | 02010100 |  | 石棉橡胶板 3～6 |  | kg | 0.280
16 | 02050001-0001 |  | 橡胶圈 | DN150 | 个 | 0.430
17 | 02050001-0002 |  | 橡胶圈 | DN200 | 个 | 37.636
18 | 02050001-0003 |  | 橡胶圈 | DN80 | 个 | 2.060
19 | 02050001-0004 |  | 橡胶圈 | DN1000 | 个 | 10.300
20 | 02050001-0005 |  | 橡胶圈 | DN800 | 个 | 48.925
21 | 02050001-0006 |  | 橡胶圈 | DN400 | 个 | 26.230
22 | 02050001-0007 |  | 橡胶圈 | DN300 | 个 | 11.524
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 给排水工程 |  |  |  |  | 第2页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
23 | 02050001-0008 |  | 橡胶圈 | DN1200 | 个 | 57.526
24 | 02090090 |  | 塑料薄膜 |  | m2 | 937.560
25 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 0.037
26 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 0.060
27 | 02330010 |  | 草袋 |  | 个 | 3.437
28 | 03011570 |  | 镀锌六角螺栓 | 2个垫圈 M20×85～100 | 十套 | 2.472
29 | 03019001 |  | 圆钉 综合 |  | kg | 81.570
30 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  | kg | 13.969
31 | 03019081 |  | 码钉 综合 |  | kg | 43.655
32 | 03019091 |  | 扒钉 |  | kg | 3.193
33 | 03131061 |  | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 | 0.097
34 | 03131071 |  | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 0.086
35 | 03131101 |  | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 0.071
36 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 208.328
37 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 0.290
38 | 03139291 |  | 钢锯片 φ300 |  | 片 | 1.692
39 | 03139531 |  | 合金钎头 φ150 |  | 个 | 0.159
40 | 03210263 |  | 钻杆 |  | 根 | 0.131
41 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg | 50.479
42 | 03214046 |  | 零星卡具 |  | kg | 189.372
43 | 03214101 |  | 铸铁盖板 320×500×18 |  | 十块 | 18.952
44 | 03214357 |  | 导向钻刀片 |  | 只 | 0.248
45 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 1.477
46 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 3.298
47 | 04030015-0001 |  | 回填砂 |  | m3 | 81.400
48 | 04050040 |  | 碎石 40 |  | m3 | 61.978
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 给排水工程 |  |  |  |  | 第3页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
49 | 04070045 |  | 石屑 |  | m3 | 1446.783
50 | 04090035 |  | 素土 |  | m3 | 14.100
51 | 04090040 |  | 膨润土 |  | kg | 1001.920
52 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 13.307
53 | 04270160 |  | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.032
54 | 04290080 |  | 预制混凝土盖板 |  | m3 | 5.046
55 | 05010020 |  | 松杂原木 综合 |  | m3 | 1.489
56 | 05030060 |  | 板枋材 综合 |  | m3 | 3.401
57 | 05030180 |  | 松木板 |  | m3 | 1.420
58 | 8005902 |  | 湿拌砌筑砂浆 | M7.5 砌筑灰缝≥5mm | m3 | 7.304
59 | 8005906 |  | 湿拌抹灰砂浆 | M5 一次性抹灰厚度≥5mm | m3 | 0.175
60 | 9946131 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.220
61 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 0.120
62 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 0.700
63 | 13030410 |  | 煤焦油沥清漆 L01-17 |  | kg | 10.332
64 | 13050500 |  | 油性防锈漆 |  | kg | 31.004
65 | 13410010 |  | 嵌缝料 |  | kg | 45.238
66 | 14010010 |  | 清油 |  | kg | 0.030
67 | 14010030 |  | 松节油 |  | kg | 4.416
68 | 14090040 |  | 润滑脂 |  | kg | 5.775
69 | 14310450 |  | 碳酸氢钠 |  | kg | 11.134
70 | 14350490 |  | 漂白粉 综合 |  | kg | 0.665
71 | 14350540 |  | 润滑剂 |  | kg | 24.330
72 | 14350630 |  | 脱模剂 |  | kg | 48.538
73 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 | 11.626
74 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg | 3.868
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 给排水工程 |  |  |  |  | 第4页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
75 | 14410480 |  | 强力植筋胶 |  | L | 10.734
76 | 17000060-0001 |  | 聚乙烯缠绕实壁排水管 | DN400 SN12.5 | m | 20.402
77 | 17010050 |  | 焊接钢管 综合 |  | t | 0.138
78 | 17030030 |  | 镀锌钢管 DN25 |  | m | 0.200
79 | 17110060-0001 |  | 球墨铸铁给水管 | DN150 | m | 2.500
80 | 17110060-0002 |  | 球墨铸铁给水管 | DN200 | m | 123.000
81 | 17110060-0003 |  | 球墨铸铁排水管 | DN400 | m | 152.500
82 | 17110060-0004 |  | 球墨铸铁排水管 | DN300 | m | 67.000
83 | 17290070-0001 |  | II级钢筋混凝土管 | DN800 | m | 95.950
84 | 17290070-0002 |  | II级钢筋混凝土管 | DN1000 | m | 50.500
85 | 17290070-0003 |  | 钢筋混凝土管 | DN1200 | m | 112.817
86 | 18000001-0001 |  | 盘插短管 | DN200 | 个 | 2.000
87 | 18000001-0002 |  | 盘承短管 | DN200 | 个 | 2.000
88 | 18000001-0003 |  | 双盘短管 | DN80 | 个 | 1.000
89 | 18000001-0004 |  | 消防三通(铸铁） | DN200*150 | 个 | 1.000
90 | 18000001-0005 |  | 90°弯头（铸铁） | DN200 | 个 | 1.000
91 | 18000001-0006 |  | 45°弯头（铸铁） | DN200 | 个 | 2.000
92 | 20010360-0001 |  | 钢板平焊法兰 | DN200 | 副 | 1.000
93 | 20010360-0002 |  | 钢板平焊法兰 | DN150 | 副 | 0.500
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 给排水工程 |  |  |  |  | 第5页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
94 | 20210050-0001 |  | 盲堵板 | DN80 | 个 | 3.000
95 | 23050001-0001 |  | 地上式消防栓 | SS150/65-1.6 | 套 | 1.000
96 | 29060150 |  | 钢套管 综合 |  | kg | 5.470
97 | 33010285 |  | 塑钢踏步 |  | kg | 52.752
98 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 406.010
99 | 35010001 |  | 复合木模板面板 |  | m2 | 0.197
100 | 35010010 |  | 钢模板 |  | kg | 64.310
101 | 35030080 |  | 木支撑 |  | m3 | 2.764
102 | 35090060 |  | 铁撑脚 |  | kg | 6.757
103 | 35090210 |  | 拉森钢板桩 |  | t | 14.077
104 | 35090260 |  | 槽型钢板桩 |  | t | 0.527
105 | 36010080-0003 |  | 球磨铸铁井盖（利旧） | φ800 | 套 | 3.000
106 | 36010080-0004 |  | 球墨铸铁井圈、井盖 | φ800 | 套 | 4.000
107 | 36010080-0005 |  | 球磨铸铁井圈、井盖（含防坠网） | φ800 | 套 | 6.000
108 | 36010080-0006 |  | 球磨铸铁井盖、井圈(含房防坠网） | φ800 | 套 | 10.000
109 | 36010280-0001 |  | 球墨铸铁井盖 | 680*380 | 套 | 1.000
110 | 51350070 |  | 回扩器 DN350 |  | 只 | 0.188
111 | 51350080 |  | 回扩器 DN450 |  | 只 | 0.147
112 | 51350090 |  | 回扩器 DN600 |  | 只 | 0.127
113 | 51350100 |  | 回扩器 DN700 |  | 只 | 0.147
114 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.686
115 | 80010680 |  | 预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | -0.414
116 | 80010750 |  | 预拌水泥防水砂浆 1:2 |  | m3 | -0.018
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 给排水工程 |  |  |  |  | 第6页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
117 | 80110300 |  | 化学泥浆 |  | kg | 15.144
118 | 80210190 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 11.848
119 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  | m3 | 22.683
120 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 200.573
121 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 | 67.233
122 | 80210230 |  | 普通预拌混凝土 C35 |  | m3 | 4.994
123 | 80210300 |  | 普通预拌混凝土 C30 | 抗渗P6 | m3 | 67.318
124 | 80210645 |  | 含量：桩芯混凝土 |  | m3 | 27.278
125 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 46237.662
126 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 17925.613
127 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 42244.844
128 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 2005.750
129 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 14.684
130 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 11361.696
131 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 7299.971
132 | 99450710 |  | 水 | (机械用) | m3 | 0.873
133 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 5456.637
134 | SZB04020-0001 |  | 预制钢筋混凝雨水口 |  | 块 | 16.160
135 | SZB04020-0002 |  | 预制钢筋混凝土雨水口 |  | 块 | 8.080
136 | SZB04021-0001 |  | 球墨铸铁井箅 | 680*380 | 块 | 24.240
137 | SZB04022-0001 |  | 截污挂篮 | 680*380 | 块 | 24.240
138 | ZC-0002 |  | 不锈钢格栅 | 2100*1800 | m2 | 1.000
139 | ZC-0003 |  | 不锈钢格栅 | 2100*1900 | m2 | 1.000