## 招标工程量清单封面
| 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖 章）

## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费
1.1 |  |  | 无人便利店
1.2 |  |  | 茶饮鲜食店
2 |  |  | 措施项目费
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 增值税
合 计
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
无人便利店
1 | B011610002003 |  | 拆除不锈钢门 900*2100 | 1.门窗拆除(整樘) 金属//调:拆除整樘门窗面积在4m2以内 |  | 樘 | 1.000
2 | B011610002004 |  | 拆除不锈钢门 1400*2200 | 1.门窗拆除(整樘) 金属//调:拆除整樘门窗面积在4m2以内 |  | 樘 | 1.000
3 | B011610002005 |  | 拆除钢制防火门 900*2200 | 1.门窗拆除(整樘) 金属//调:拆除整樘门窗面积在4m2以内 |  | 樘 | 1.000
4 | 010805001001 |  | 电子感应门 1400*2200 | 1.电子感应自动门 玻璃门 2.电子感应自动门 10mm钢化玻璃 3.电子感应自动门 电子感应装置(套) 4.电子感应装置（含轨道、感应器、控制器） |  | 套 | 1.000
5 | B011615001001 |  | 封堵门洞 900*2200 | 1.混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 |  | m2 | 1.980
6 | 010903002002 |  | 外墙丙烯酸防水涂料 | 1.楼地面及墙面涂膜防水 丙烯酸防水涂料 立面 1.5mm厚 |  | m2 | 56.440
7 | B011606003002 |  | 拆除原有岩棉板吊顶 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面/ 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km |  | m2 | 24.420
8 | 011302001002 |  | 平面吊顶天棚 | 1.天棚面层 石膏板面层 安在T型铝合金龙骨上//换:石膏板 600*600 |  | m2 | 24.420
9 | 030701003005 |  | 安装2匹空调 | 1.分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 2.分体式室内空调器安 |  | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 3.分体式空调器 2.0匹
10 | B011601001002 |  | 拆除原有内隔墙 12cm | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | m2 | 9.120
11 | 011201001001 |  | 门洞抹灰【外墙面】 | 1.底层抹灰20mm 各种墙面 外墙//扩:A1-13-2+A1-13-7*5 2.成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-152+补A1-15-152 |  | m2 | 1.980
12 | 011201001002 |  | 门洞抹灰【内墙面】 | 1.底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5 2.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-150+补A1-15-150 3.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆2遍//扩:A1-15-158+补A1-15-158 |  | m2 | 1.980
13 | 011201001003 |  | 内墙乳胶漆【其他内墙面】 | 1.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆2遍//扩:A1-15-158+补A1-15-158 |  | m2 | 36.940
14 | 011109001002 |  | 防静电地板 600*600 | 1.防静电活动地板安装(架空) 木质 |  | m2 | 4.320
15 | 011103002002 |  | PVC塑胶地板 | 1.橡胶卷材//换: PVC塑胶地板 3.0 |  | m2 | 24.420
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
16 | 030402011001 |  | 成套配电箱 | 1.控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 2.总配电箱 |  | 台 | 1.000
17 | 030413002001 |  | 应急照明灯 | 1.密闭灯具安装 应急灯 2.应急照明灯 |  | 套 | 1.000
18 | 030413002002 |  | 疏散指示灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2.疏散指示灯 |  | 套 | 1.000
19 | 030904001001 |  | 烟感报警器 | 1.点型探测器安装 感烟 2.点型探测器（感烟） |  | 个 | 1.000
20 | 030413014001 |  | 二三插座 | 1.控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相（A以下） 16 2.二三插座 3.配电板 |  | 套 | 10.000
21 | 030502001001 |  | 弱电箱 | 1.接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 700 2.弱电接线箱（含光猫、插座、路由器） |  | 台 | 1.000
22 | 030506010001 |  | 监控摄像机 | 1.监控摄像设备安装 彩色摄像机带定焦镜头 2.监控摄像机 |  | 台 | 2.000
23 | 030910001001 |  | 灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.干粉灭火器 4kg |  | 具 | 2.000
茶饮鲜食店
24 | 010101001002 |  | 挖掘机挖土方 | 1.挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2.自卸汽车运土方 运距3km// |  | m3 | 16.950
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
扩:A1-1-53+A1-1-54*2
25 | 010501001002 |  | 碎石垫层 150厚 | 1.碎石垫层 干铺 |  | m2 | 56.500
26 | 010502030002 |  | C20混凝土地坪 | 1.地坪 厚度15cm//扩:A1-5-80+A1-5-81*7//换:普通预拌混凝土 C20 |  | m2 | 56.500
27 | 030701003006 |  | 安装1.5匹空调 | 1.分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 2.分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 3.分体式空调器 1.5匹 |  | 台 | 1.000
28 | 010101001003 |  | 吊装成品钢结构售货亭 | 1.汽车式起重机 |  | 台班 | 1.000
29 | 030412004003 |  | 配线 BV-16.0 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 2.绝缘电线 BV-16.0 |  | m | 300.000
30 | 030412004004 |  | 配线 BV-10.0 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 2.绝缘电线 BV-10.0 |  | m | 30.000
31 | 030412001001 |  | 配管 PVC25 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 2.刚性难燃管 PC25 |  | m | 100.000
32 | 030502005001 |  | 2芯光纤 | 1.敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 2.2芯光纤 |  | m | 60.000
33 | 030502003001 |  | 超五类网线 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 2.超五类网线 |  | m | 10.000
34 | B011612001001 |  | 201成品不锈钢隔油池 | 1.201成品不锈钢隔油池 |  | 座 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.201成品不锈钢隔油池 60cm*40cm*20cm
35 | 031001008002 |  | PVC排水管 DN110 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2.塑料排水管 DN110 3.室内塑料排水管件 DN110 |  | m | 30.000
36 | 011501004001 |  | 不锈钢支架洗手盆 | 1.不锈钢支架洗手盆 2.不锈钢支架洗手盆 100cm*50cm*80cm |  | 套 | 1.000
37 | 011501003001 |  | 不锈钢工作台 | 1.不锈钢工作台 2.不锈钢工作台 长*宽*高（280cm*80cm*80cm） |  | 套 | 1.000
38 | 011501003002 |  | 不锈钢工作台 | 1.不锈钢工作台 2.不锈钢工作台 长*宽*高（300cm*80cm*80cm） |  | 套 | 1.000
39 | 011501003003 |  | 不锈钢置物架 | 1.不锈钢置物架 2.不锈钢置物架 长*宽*高（120cm*60cm*180cm） |  | 套 | 1.000
40 | 011501003004 |  | 户外露营折叠桌椅 | 1.户外露营折叠桌椅 2.户外露营折叠桌椅（一桌四椅） 118cm*60cm |  | 套 | 2.000
41 | 011501003005 |  | 方形遮阳伞 | 1.方形遮阳伞 2.方形遮阳伞 300cm*300cm |  | 套 | 1.000
本页小计
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 011601001001 |  | 脚手架
2 | 011601001002 |  | 脚手架
3 | 011601001003 |  | 天棚活动脚手架
4 | 011601001004 |  | 墙柱活动脚手架
5 | 011601002001 |  | 垂直运输
6 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆
7 | 011601004001 |  | 施工排水
8 | 011601005001 |  | 施工降水
9 | 011601006001 |  | 临时设施
10 | 011601007001 |  | 文明施工
11 | 011601008001 |  | 环境保护
12 | 011601009001 |  | 安全生产
13 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
14 | 011601011001 |  | 夜间施工措施费
15 | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加
16 | 011601013001 |  | 二次搬运
17 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护
18 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
19 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
20 | BC003001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
21 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
22 | BC007001 |  | 施工围档照明
本页合计 | [7 empty] | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
23 | BC008001 |  | 临时钢管架通道
24 | BC009001 |  | 样板引路
25 | BC010001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
26 | BC016001 |  | 靠脚手架安全板
27 | BC017001 |  | 围尼龙编织布
28 | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
29 | BC019001 |  | 施工便道
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价
合 计

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  |  |  |  | 第1页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 2.576
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 7475.508
3 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 0.400
4 | 01290245 |  | 镀锌钢板 2.5 |  | m2 | 0.010
5 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 2.320
6 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 0.080
7 | 02270030 |  | 白布 宽900 |  | m | 0.020
8 | 03010128 |  | 自攻螺钉 M4×15 |  | 十套 | 84.249
9 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 4.992
10 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 24.458
11 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.210
12 | 03013031 |  | 膨胀螺栓 M6 |  | 十套 | 0.408
13 | 03013415 |  | 镀锌螺栓 M16×80 |  | 十套 | 2.040
14 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 28.930
15 | 03013475 |  | 金属膨胀螺栓 M12 |  | 十套 | 1.600
16 | 03019001 |  | 圆钉 综合 |  | kg | 0.013
17 | 03134011 |  | 水砂纸 |  | 张 | 1.623
18 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 1.181
19 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.050
20 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 0.076
21 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 0.449
22 | 03139001 |  | 冲击钻头 φ8 |  | 个 | 0.028
23 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 1.863
24 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 7.483
25 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.004
26 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 1.678
27 | 04050040 |  | 碎石 40 |  | m3 | 9.297
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  |  |  |  | 第2页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
28 | 04090105 |  | 羧甲基纤维素 |  | kg | 0.083
29 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.194
30 | 05030080 |  | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.001
31 | 05030180 |  | 松木板 |  | m3 | 0.004
32 | 05050050 |  | 胶合板 2440×1220×3 |  | m2 | 0.020
33 | 05250005 |  | 配电板 |  | 块 | 10.500
34 | 07250001 |  | 木质活动地板 |  | m2 | 4.536
35 | 8005902 |  | 湿拌砌筑砂浆 | M7.5 砌筑灰缝≥5mm | m3 | 0.078
36 | 8005907 |  | 湿拌抹灰砂浆 | M10 一次性抹灰厚度≥5mm | m3 | 0.090
37 | 8005908 |  | 湿拌抹灰砂浆 | M15 一次性抹灰厚度≥5mm | m3 | 0.011
38 | 09010001 |  | 石膏板 | 600*600 | m2 | 25.641
39 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.010
40 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.030
41 | 13030490 |  | 腻子粉 成品(防水型) |  | kg | 3.267
42 | 13030500 |  | 腻子粉 成品(一般型) |  | kg | 6.687
43 | 13030570 |  | 乳胶漆 8205 |  | kg | 11.116
44 | 13050470 |  | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg | 0.050
45 | 13050560 |  | 丙烯酸酯防水涂料 单组份 |  | kg | 203.387
46 | 13330220-0001 |  | PVC塑胶地板 | 3.0 | m2 | 26.862
47 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 2.340
48 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 0.410
49 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg | 0.954
50 | 14350360 |  | 酒精 |  | kg | 0.080
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  |  |  |  | 第3页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
51 | 14410040 |  | 801胶 |  | kg | 0.010
52 | 14410110 |  | 白乳胶 |  | kg | 0.415
53 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 11.736
54 | 17250020 |  | 塑料异型管 D5 |  | m | 0.050
55 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 0.130
56 | 17250370-0001 |  | 塑料排水管 | DN110 | m | 28.500
57 | 18090060-0001 |  | 室内塑料排水管件 | DN110 | 个 | 34.680
58 | 23010001-0001 |  | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | 2.000
59 | 23370100-0001 |  | 点型探测器（感烟） |  | 个(对) | 1.000
60 | 24310040-0001 |  | 电子感应装置（含轨道、感应器、控制器） |  | 套 | 1.000
61 | 25000001-0001 |  | 应急照明灯 |  | 套 | 1.010
62 | 25000001-0002 |  | 疏散指示灯 |  | 套 | 1.010
63 | 26410060-0001 |  | 二三插座 |  | 个 | 10.200
64 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.680
65 | 28010080 |  | 裸铜线 6mm2 |  | kg | 0.170
66 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线 | BV-10.0 | m | 31.500
67 | 28030170-0003 |  | 绝缘电线 | BV-16.0 | m | 315.000
68 | 28030270-0001 |  | 超五类网线 |  | m | 10.200
69 | 28030350 |  | 铜芯橡皮绝缘电线 | 3×2.5mm2 | m | 0.509
70 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 0.458
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  |  |  |  | 第4页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
71 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 3.050
72 | 28030669 |  | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.153
73 | 28250010-0001 |  | 2芯光纤 |  | m | 61.200
74 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 0.404
75 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管 | PC25 | m | 110.000
76 | 29060285 |  | 难燃塑料管接头 25 |  | 个 | 21.000
77 | 29060335 |  | 难燃塑料管卡子 25 |  | 个 | 121.800
78 | 29060370 |  | 难燃塑料管三通 25 |  | 个 | 3.150
79 | 29060405 |  | 难燃塑料管伸缩接头 25 |  | 个 | 2.100
80 | 29060440 |  | 难燃塑料管弯头 25 |  | 个 | 2.100
81 | 29090175 |  | 塑料接线柱 双线 |  | 个 | 1.030
82 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 1.015
83 | 29090215 |  | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 2.030
84 | 29110400-0001 |  | 弱电接线箱（含光猫、插座、路由器） |  | 个 | 1.000
85 | 30030040-0001 |  | 监控摄像机 |  | 台 | 2.000
86 | 33010030 |  | 镀锌钢板横梁 |  | 根 | 26.179
87 | 33050030 |  | 支架 铸铁 |  | 套 | 15.708
88 | 34090010 |  | 白棉纱 |  | kg | 0.532
89 | 34090250 |  | 脱脂棉 |  | kg | 0.040
90 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 1.926
91 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 0.150
92 | 50030010-0002 |  | 分体式空调器 | 1.5匹 | 台 | 1.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 惠创未来城无人便利店和茶饮鲜食档装修工程 |  |  |  |  | 第5页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
93 | 50030010-0003 |  | 分体式空调器 | 2.0匹 | 台 | 1.000
94 | 55090080-0001 |  | 总配电箱 |  | 台 | 1.000
95 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  | m3 | 8.645
96 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 238.698
97 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 90.715
98 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 201.667
99 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 3.744
100 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 1.922
101 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 42.895
102 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 8.335
103 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 96.798
104 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1.314
105 | ZC-0006 |  | 201成品不锈钢隔油池 | 60cm*40cm*20cm | 座 | 1.000
106 | ZC-0007 |  | 不锈钢支架洗手盆 | 100cm*50cm*80cm | 套 | 1.000
107 | ZC-0008 |  | 不锈钢工作台 | 长*宽*高（280cm*80cm*80cm） | 套 | 1.000
108 | ZC-0009 |  | 不锈钢工作台 | 长*宽*高（300cm*80cm*80cm） | 套 | 1.000
109 | ZC-0010 |  | 不锈钢置物架 | 长*宽*高（120cm*60cm*180cm） | 套 | 1.000
110 | ZC-0011 |  | 户外露营折叠桌椅（一桌四椅） | 118cm*60cm | 套 | 2.000
111 | ZC-0012 |  | 方形遮阳伞 | 300cm*300cm | 套 | 1.000
112 | ZC-0013 |  | 电子感应自动门 | 10mm钢化玻璃 | m2 | 3.326